## Slide 1
毕业设计开题答辩
楼宇火灾无线监测报警系统的设计
指导老师：罗宾
答辩人：任思霖

## Slide 2
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
？
选题意义

## Slide 3
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
根据相关数据统计，进入21世纪之后，全世界每年因火灾事故造成直接死亡人数约为7万人，造成的经济损失更是不计其数。
火灾是生活中不可避免的灾害之一，火灾会对人民群众的生命、财产、健康、安全等造成巨大的损失。
研究背景

## Slide 4
研究意义
ONE
TWO
THREE
生命是人一生中最宝贵的财富，减少人身伤害是该研究的最重要的意义。
减少不必要的财产损失，使火灾带来的损失降到最小。
给人们一个安稳的社会保障条件，不让恐惧担忧活在心中。
生命
安稳
财产
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划

## Slide 5
国内概况
1
2
智能化程度低。只有极个别的火灾探测器进行了智能化设计。
3
组件连接方式有待改善。安装复杂，耗材多，维护较为困难是目前最大的问题。
4
网络化程度低。主要是集散控制方式，自成体系，尚未形成区域性网络化火灾自动报警系统。
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
我国火灾预警系统发展较为晚，相比其他国家来讲，技术还相对落后。
适用范围小。国内的火灾自动报警系统技术起步较为缓慢，技术相对落后。

## Slide 6
国外概况
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
国外的火灾警报产品相对于国内来说起步较早，技术已经相当成熟了，在很多发达国家已经是实现了具有一系列的火灾防范措施，从火灾预防、报警、扑救，善后等一系列的事项都考虑的想到周到。
例如在美、法、英、日等发达国家在城市火灾自动报警系统方面的研究有丰富的经验。
不仅在技术上有很高的成就，并且也投入正常使用多年，也很少存在误报、漏报、迟报等技术问题，这样能将现场损失降到最低。

## Slide 7
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
设计方法

## Slide 8
目录
CONTENTS
选题意义
设计内容
预期结果
总结规划
设计方法
技术支持
01
ZigBee技术
ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。
主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的数据传输的应用。
02
利用集成传感器模块（CO传感器、MQ2 烟雾传感器、DS18B20 温度传感器等组成）。
监测相关数据，传入微处理器进行数据处理，输出相关控制信息。
传感器技术
03
1、CC2530
无线单片机，利用ZigBee技术进行将数据进行传输。
2、51单片机/STM32
此处的微处理器作为备选方案，在CC2530不能满足相应的数据处理要求，此时需要以上两种处理器进行辅助。
微处理器

## Slide 9
目录
CONTENTS
选题意义
预期结果
方案论证
数据采集
利用集成的传感器模块采集相应的数据
数据处理
将采集到的数据通过微处理器进行处理优化
数据传输
通过ZigBee数据传输模块保障数据的准确无误传输
显示报警
在传输的数据通过接收端的微处理器进行数据比对，判断是否超过阈值选择是否报警
设计内容
总结规划
设计方法

## Slide 10
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
设计内容

## Slide 11
设计步骤
总体
设计
方案
硬件
传感器模块
处理器模块
ZigBee模块
报警模块
软件
联调
传感器数据融合监控客户端设计
模拟
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划

## Slide 12
系统框图
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划

## Slide 13
MQ-2/MQ-7模块
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划

## Slide 14
DS18B20温度传感器
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划

## Slide 15
CC2530引脚图
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划

## Slide 16
目录
CONTENTS
选题意义
预期结果
设计难点
干扰
精度
误报
环境
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
设计方法
设计内容
总结规划

## Slide 17
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
预期结果

## Slide 18
报警准确无误
参数实时监控
工作稳定性高
信号范围广泛
1
2
3
4
目录
CONTENTS
选题意义
设计内容
总结规划
设计方法
预期结果
预期结果

## Slide 19
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
总结规划

## Slide 20
目录
CONTENTS
选题意义
设计方法
设计内容
预期结果
总结规划
总结规划

## Slide 21
敬请指导
WELCOME TO GUIDE